## 基本数据输入&测算结果
安徽电价区间 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
7-9月 | 平 | 平 | 谷 | 谷 | 谷 | 谷 | 谷 | 谷 | 谷 | 平 | 平 | 谷 | 谷 | 平 | 平 | 平 | 峰 | 峰 | 峰 | 峰 | 峰 | 峰 | 峰 | 峰
充放电策略 | 待机 | 待机 | 充 | 充 | 充 | 充 | 充 | 充 | 充 | 放 | 放 | 充 | 充 | 待机 | 待机 | 待机 | 放 | 放 | 放 | 放 | 放 | 放 | 放 | 放
1、12月 | 谷 | 谷 | 谷 | 谷 | 谷 | 谷 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 谷 | 谷 | 平 | 峰 | 峰 | 峰 | 峰 | 峰 | 峰 | 峰 | 峰 | 谷
充放电策略 | 充 | 充 | 充 | 充 | 充 | 充 | 放 | 放 | 放 | 放 | 放 | 放 | 充 | 充 | 待机 | 放 | 放 | 放 | 放 | 放 | 放 | 放 | 放 | 充
其他月份 | 谷 | 谷 | 谷 | 谷 | 谷 | 谷 | 峰 | 峰 | 平 | 平 | 平 | 谷 | 谷 | 谷 | 平 | 平 | 峰 | 峰 | 峰 | 峰 | 峰 | 峰 | 平 | 谷
充放电策略 | 充 | 充 | 充 | 充 | 充 | 充 | 放 | 放 | 待机 | 待机 | 待机 | 充 | 充 | 充 | 待机 | 待机 | 放 | 放 | 放 | 放 | 放 | 放 | 待机 | 充
7月15日-8月31日 | 平 | 平 | 谷 | 谷 | 谷 | 谷 | 谷 | 谷 | 谷 | 平 | 平 | 谷 | 谷 | 平 | 平 | 平 | 峰 | 峰 | 峰 | 峰 | 尖 | 尖 | 峰 | 峰
充放电策略 | 待机 | 待机 | 充 | 充 | 充 | 充 | 充 | 充 | 充 | 放 | 放 | 充 | 充 | 待机 | 待机 | 待机 | 放 | 放 | 放 | 放 | 放 | 放 | 放 | 放
12月15日-1月31日 | 谷 | 谷 | 谷 | 谷 | 谷 | 谷 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 谷 | 谷 | 平 | 峰 | 峰 | 峰 | 峰 | 尖 | 尖 | 峰 | 峰 | 谷
充放电策略 | 充 | 充 | 充 | 充 | 充 | 充 | 放 | 放 | 放 | 放 | 放 | 放 | 充 | 充 | 待机 | 放 | 放 | 放 | 放 | 放 | 放 | 放 | 放 | 充
| 基本信息输入 |  |  |  | 满充率 | 第一次充电 | 第二次充电 |  | 放电率 | 第一次放电 | 第二次放电 |  | 充放次数 |  |  | 尖电价比例 | 第一次放电尖电价比例 | 第二次放电尖电价比例
| 变压器容量 | 1315 |  |  | 1月 | 3.226% | 3.226% |  | 1月 | 3.226% | 3.226% |  | 1月 | 0.064516 |  | 1月 |  | 3.226%
| 电池容量 | 500 |  |  | 2月 | 0% | 0% |  | 2月 | 0% | 0% |  | 2月 | 0 |  | 2月
| 充放深度 | 90% |  |  | 3月 | 0% | 0% |  | 3月 | 0% | 0% |  | 3月 | 0 |  | 3月
| 单边效率 | 92.2% |  |  | 4月 | 0% | 0% |  | 4月 | 0% | 0% |  | 4月 | 0 |  | 4月
| 充电余量 | 263 |  |  | 5月 | 0% | 0% |  | 5月 | 0% | 0% |  | 5月 | 0 |  | 5月
| 放电余量 | 100 |  |  | 6月 | 0% | 0% |  | 6月 | 0% | 0% |  | 6月 | 0 |  | 6月
[5 empty] | 7月 | 0% | 0% |  | 7月 | 0% | 0% |  | 7月 | 0 |  | 7月 |  | 0%
[5 empty] | 8月 | 0% | 0% |  | 8月 | 0% | 0% |  | 8月 | 0 |  | 8月 |  | 0%
[5 empty] | 9月 | 0% | 0% |  | 9月 | 0% | 0% |  | 9月 | 0 |  | 9月
[5 empty] | 10月 | 0% | 0% |  | 10月 | 0% | 0% |  | 10月 | 0 |  | 10月
[5 empty] | 11月 | 0% | 0% |  | 11月 | 0% | 0% |  | 11月 | 0 |  | 11月
[5 empty] | 12月 | 0% | 0% |  | 12月 | 0% | 0% |  | 12月 | 0 |  | 12月 |  | 0%
[13 empty] | 年均 | 0.0053763 |  | 年均
[13 empty] | 天数 | 0.98118

## 负荷数据&测算
时间 | 0:00 | 0:15 | 0:30 | 0:45 | 1:00 | 1:15 | 1:30 | 1:45 | 2:00 | 2:15 | 2:30 | 2:45 | 3:00 | 3:15 | 3:30 | 3:45 | 4:00 | 4:15 | 4:30 | 4:45 | 5:00 | 5:15 | 5:30 | 5:45 | 6:00 | 6:15 | 6:30 | 6:45 | 7:00 | 7:15 | 7:30 | 7:45 | 8:00 | 8:15 | 8:30 | 8:45 | 9:00 | 9:15 | 9:30 | 9:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45 | 第一次可充电量 | 第一次满充率 | 第一次可放电量 | 第一次放电率 | 第二次可充电量 | 第二次满充率 | 第二次可放电量 | 第二次放电率 | 充放电次数 | 第一次放电尖电价比例
2025-01-01 | 317.6 | 365.6 | 364.8 | 351.2 | 340.8 | 344.8 | 342.4 | 344 | 336 | 320.8 | 312 | 318.4 | 320.8 | 339.2 | 356.8 | 353.6 | 378.4 | 357.6 | 378.4 | 334.4 | 324 | 331.2 | 336.8 | 368 | 346.4 | 352 | 378.4 | 347.2 | 357.6 | 357.6 | 391.2 | 388 | 344.8 | 369.6 | 344.8 | 347.2 | 356 | 363.2 | 432.8 | 389.6 | 384.8 | 422.4 | 369.6 | 352.8 | 344 | 348 | 372.8 | 352 | 396.8 | 376 | 369.6 | 364 | 314.4 | 324.8 | 314.4 | 322.4 | 338.4 | 321.6 | 334.4 | 333.6 | 357.6 | 384.8 | 367.2 | 379.2 | 380 | 376.8 | 385.6 | 368 | 344 | 362.4 | 334.4 | 340.8 | 332.8 | 377.6 | 366.4 | 410.4 | 399.2 | 375.2 | 368 | 372 | 373.6 | 385.6 | 381.6 | 355.2 | 356 | 353.6 | 363.2 | 324 | 321.6 | 327.2 | 307.2 | 308 | 300.8 | 323.2 | 307.2 | 354.4 | 5105.0116 | 1 | 1932.0318 | 1 | 1442.8276 | 1 | 2512.4126 | 1 | 2 | 1
2025-01-02 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-01-03 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-01-05 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-01-06 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-01-07 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-01-09 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-01-10 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-01-11 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-01-13 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-01-14 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-01-16 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-01-17 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-01-18 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-01-24 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-01-25 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-01-26 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-01-27 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-01-28 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-01-29 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-01-30 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-01-31 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-02-02 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-02-03 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-02-04 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-02-05 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-02-06 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-02-07 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-02-08 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-02-09 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-02-10 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-02-11 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-02-12 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-02-13 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-02-14 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-02-15 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-02-16 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-02-17 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-02-18 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-02-19 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-02-20 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-02-21 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-02-22 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-02-23 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-02-24 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-02-25 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-02-26 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-02-27 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-02-28 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-03-01 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-03-02 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-03-03 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-03-04 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-03-05 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-03-06 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-03-07 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-03-08 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-03-09 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-03-10 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-03-11 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-03-12 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-03-13 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-03-14 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-03-15 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-03-16 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-03-17 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-03-18 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-03-19 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-03-20 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-03-21 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-03-22 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-03-23 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-03-24 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-03-25 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-03-26 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-03-27 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-03-28 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-03-29 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-03-30 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-03-31 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-04-01 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-04-02 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-04-03 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-04-04 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-04-05 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-04-06 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-04-07 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-04-08 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-04-09 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-04-10 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-04-11 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-04-12 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-04-13 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-04-14 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-04-15 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-04-16 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-04-17 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-04-18 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-04-19 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-04-20 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-04-21 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-04-22 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-04-23 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-04-24 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-04-25 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-04-26 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-04-27 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-04-28 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-04-29 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-04-30 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-05-01 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-05-02 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-05-03 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-05-04 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-05-05 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-05-06 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-05-07 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-05-08 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-05-09 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-05-10 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-05-11 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-05-12 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-05-13 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-05-14 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-05-15 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-05-16 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-05-17 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-05-18 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-05-19 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-05-20 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-05-21 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-05-22 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-05-23 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-05-24 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-05-25 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-05-26 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-05-27 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-05-28 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-05-29 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-05-30 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-05-31 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-06-01 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-06-02 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-06-03 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-06-04 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-06-05 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-06-06 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-06-07 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-06-08 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-06-09 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-06-10 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-06-11 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-06-12 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-06-13 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-06-14 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-06-15 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-06-16 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-06-17 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-06-18 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-06-19 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-06-20 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-06-21 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-06-22 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-06-23 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-06-24 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-06-25 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-06-26 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-06-27 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-06-28 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-06-29 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-06-30 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-07-01 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-07-02 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-07-03 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-07-04 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-07-05 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-07-06 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-07-07 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-07-08 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-07-09 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-07-10 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-07-11 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-07-12 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-07-13 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-07-14 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-07-15 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-07-16 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-07-17 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-08-26 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2025-09-01 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-09-02 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-09-03 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-09-04 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-09-05 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-09-06 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-09-07 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-09-08 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-09-09 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-09-10 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-09-11 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-09-12 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-09-13 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-09-14 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-09-15 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-09-16 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-09-17 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-09-18 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-09-19 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-09-20 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-09-21 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-09-22 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-09-23 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-09-24 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-09-25 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-09-26 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-09-27 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-09-28 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-09-29 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-09-30 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-10-01 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-10-02 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-10-03 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-10-04 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-10-05 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-10-06 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-10-07 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-10-08 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-10-09 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-10-10 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-10-11 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-10-12 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-10-13 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-10-14 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-10-15 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-10-16 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-10-17 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-10-18 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2025-10-19 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2023-10-20 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2023-10-21 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2023-10-22 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2023-10-23 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2023-10-24 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2023-10-25 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2023-10-26 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2023-10-27 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2023-10-28 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2023-10-29 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2023-10-30 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2023-10-31 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-11-01 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-11-02 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-11-03 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-11-04 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-11-05 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-11-06 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-11-07 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-11-08 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-11-09 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-11-10 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-11-11 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-11-12 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-11-13 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-11-14 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-11-15 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-11-16 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-11-17 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-11-18 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-11-19 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-11-20 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-11-21 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-11-22 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-11-23 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-11-24 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-11-25 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-11-26 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-11-27 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-11-28 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-11-29 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-11-30 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-12-01 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-12-02 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-12-03 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-12-04 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-12-05 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-12-06 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-12-07 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-12-08 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-12-09 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-12-10 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-12-11 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-12-12 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-12-13 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-12-14 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0
2024-12-15 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2024-12-16 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2024-12-17 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2024-12-18 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2024-12-19 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2024-12-20 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2024-12-21 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2024-12-22 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2024-12-23 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2024-12-24 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2024-12-25 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2024-12-26 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2024-12-27 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2024-12-28 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2024-12-29 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2024-12-30 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
2024-12-31 | [96 empty] | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 无数据/数据缺失 | 0 | 0 | 0
年平均负荷 | 317.6 | 365.6 | 364.8 | 351.2 | 340.8 | 344.8 | 342.4 | 344 | 336 | 320.8 | 312 | 318.4 | 320.8 | 339.2 | 356.8 | 353.6 | 378.4 | 357.6 | 378.4 | 334.4 | 324 | 331.2 | 336.8 | 368 | 346.4 | 352 | 378.4 | 347.2 | 357.6 | 357.6 | 391.2 | 388 | 344.8 | 369.6 | 344.8 | 347.2 | 356 | 363.2 | 432.8 | 389.6 | 384.8 | 422.4 | 369.6 | 352.8 | 344 | 348 | 372.8 | 352 | 396.8 | 376 | 369.6 | 364 | 314.4 | 324.8 | 314.4 | 322.4 | 338.4 | 321.6 | 334.4 | 333.6 | 357.6 | 384.8 | 367.2 | 379.2 | 380 | 376.8 | 385.6 | 368 | 344 | 362.4 | 334.4 | 340.8 | 332.8 | 377.6 | 366.4 | 410.4 | 399.2 | 375.2 | 368 | 372 | 373.6 | 385.6 | 381.6 | 355.2 | 356 | 353.6 | 363.2 | 324 | 321.6 | 327.2 | 307.2 | 308 | 300.8 | 323.2 | 307.2 | 354.4

## 经济测算
月份 | 尖电价/元 | 峰电价/元 | 平电价/元 | 谷电价/元 | 设备容量/度 | 电差类型 | 放电深度 | 单充/放效率 | 计算天数 | 收益/万元 | 日均收益 | 日均度电收益 | 放电度电收益 | 上午尖电价比例（如有） | 下午尖电价比例（如有） | 上午充电率 | 上午放电率 | 下午充电率 | 下午放电率
2025-01-01 | 1.2754 | 1.075 | 0.61657 | 0.28052 | 500 | 平谷+峰谷、尖谷 | 90% | 92.2% | 1 | 0.043068 | 0.043068 | 0.86135 | 0.51901 | 0% | 3.226% | 3.226% | 3.226% | 3.226% | 3.226%
2025-02-01 |  | 0.95171 | 0.55992 | 0.23272 | 500 | 峰谷 | 90% | 92.2% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2025-03-01 |  | 1.0421 | 0.63966 | 0.30361 | 500 | 峰谷 | 90% | 92.2% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2025-04-01 |  | 1.0383 | 0.63589 | 0.29984 | 500 | 峰谷 | 90% | 92.2% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2025-05-01 |  | 1.0485 | 0.6461 | 0.31005 | 500 | 峰谷 | 90% | 92.2% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2025-06-01 |  | 1.0516 | 0.6492 | 0.31315 | 500 | 峰谷 | 90% | 92.2% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2024-07-01 | 1.309 | 1.1085 | 0.65015 | 0.3141 | 500 | 平谷+峰谷、尖谷 | 90% | 92.2% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2024-08-01 | 1.2833 | 1.0789 | 0.51148 | 0.2688 | 500 | 平谷+峰谷、尖谷 | 90% | 92.2% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2024-09-01 |  | 1.1192 | 0.6499 | 0.30583 | 500 | 平谷+峰谷 | 90% | 92.2% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2024-10-01 |  | 1.0551 | 0.64319 | 0.29918 | 500 | 峰谷 | 90% | 92.2% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2024-11-01 |  | 1.0321 | 0.62017 | 0.27613 | 500 | 峰谷 | 90% | 92.2% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2024-12-01 | 1.2675 | 1.0634 | 0.59655 | 0.25432 | 500 | 平谷+峰谷、尖谷 | 90% | 92.2% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
平均每天收益 | [8 empty] | 1 | 0.043068 |  |  | #DIV/0!
首年收益 | [8 empty] | -5 | -0.21534
[8 empty] | 计算天数 | 电网放电量 | 电网充电量 | 平谷 | 峰谷/尖 |  |  | 平谷 | 峰谷
[7 empty] | 2025-01-01 | 1 | 414.9 | 488.0694 | 118.9017 | 311.7745 |  |  | 1 | 1 | 0.043068
年份 | 总收益/万元 | 衰减率 | 收益分成 | 投资方收益/万元 | 用户收益/万元 |  | 2025-02-01 | 0 | 414.9 | 488.0694 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0
第1年 | -0.20888 | 3% | 70% | -0.14621 | -0.062663 |  | 2025-03-01 | 0 | 414.9 | 488.0694 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0
第2年 | -0.20428 | 2.2% | 70% | -0.143 | -0.061285 |  | 2025-04-01 | 0 | 414.9 | 488.0694 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0
第3年 | -0.19979 | 2.2% | 70% | -0.13985 | -0.059937 |  | 2025-05-01 | 0 | 414.9 | 488.0694 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0
第4年 | -0.19539 | 2.2% | 70% | -0.13678 | -0.058618 |  | 2025-06-01 | 0 | 414.9 | 488.0694 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0
第5年 | -0.19109 | 2.2% | 70% | -0.13377 | -0.057328 |  | 2024-07-01 | 0 | 414.9 | 488.0694 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0
第6年 | -0.18689 | 2.2% | 70% | -0.13082 | -0.056067 |  | 2024-08-01 | 0 | 414.9 | 488.0694 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0
第7年 | -0.18278 | 2.2% | 70% | -0.12795 | -0.054834 |  | 2024-09-01 | 0 | 414.9 | 488.0694 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0
第8年 | -0.17876 | 2.2% | 70% | -0.12513 | -0.053627 |  | 2024-10-01 | 0 | 414.9 | 488.0694 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0
第9年 | -0.20888 | 3% | 70% | -0.14621 | -0.062663 |  | 2024-11-01 | 0 | 414.9 | 488.0694 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0
第10年 | -0.20428 | 2.2% | 70% | -0.143 | -0.061285 |  | 2024-12-01 | 0 | 414.9 | 488.0694 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0
第11年 | -0.19979 | 2.2% | 70% | -0.13985 | -0.059937 | [11 empty] | 0.043068
第12年 | -0.19539 | 2.2% | 70% | -0.13678 | -0.058618
第13年 | -0.19109 | 2.2% | 70% | -0.13377 | -0.057328
第14年 | -0.18689 | 2.2% | 70% | -0.13082 | -0.056067
第15年 | -0.18278 | 2.2% | 70% | -0.12795 | -0.054834
第16年 | -0.17876 | 2.2% | 70%
第17年 | -0.17482 | 2.2% | 70%
第18年 | -0.17098 | 2.2% | 70%
第19年 | -0.16722 | 2.2% | 70%
第20年 | -0.16354 | 2.2% | 70%
总计 | -3.7723 |  |  | -2.0419 | -0.87509

## Sheet1
2025-01-01 | 0:00 | 317.6
2025-01-01 | 0:15 | 365.6
2025-01-01 | 0:30 | 364.8
2025-01-01 | 0:45 | 351.2
2025-01-01 | 1:00 | 340.8
2025-01-01 | 1:15 | 344.8
2025-01-01 | 1:30 | 342.4
2025-01-01 | 1:45 | 344
2025-01-01 | 2:00 | 336
2025-01-01 | 2:15 | 320.8
2025-01-01 | 2:30 | 312
2025-01-01 | 2:45 | 318.4
2025-01-01 | 3:00 | 320.8
2025-01-01 | 3:15 | 339.2
2025-01-01 | 3:30 | 356.8
2025-01-01 | 3:45 | 353.6
2025-01-01 | 4:00 | 378.4
2025-01-01 | 4:15 | 357.6
2025-01-01 | 4:30 | 378.4
2025-01-01 | 4:45 | 334.4
2025-01-01 | 5:00 | 324
2025-01-01 | 5:15 | 331.2
2025-01-01 | 5:30 | 336.8
2025-01-01 | 5:45 | 368
2025-01-01 | 6:00 | 346.4
2025-01-01 | 6:15 | 352
2025-01-01 | 6:30 | 378.4
2025-01-01 | 6:45 | 347.2
2025-01-01 | 7:00 | 357.6
2025-01-01 | 7:15 | 357.6
2025-01-01 | 7:30 | 391.2
2025-01-01 | 7:45 | 388
2025-01-01 | 8:00 | 344.8
2025-01-01 | 8:15 | 369.6
2025-01-01 | 8:30 | 344.8
2025-01-01 | 8:45 | 347.2
2025-01-01 | 9:00 | 356
2025-01-01 | 9:15 | 363.2
2025-01-01 | 9:30 | 432.8
2025-01-01 | 9:45 | 389.6
2025-01-01 | 10:00 | 384.8
2025-01-01 | 10:15 | 422.4
2025-01-01 | 10:30 | 369.6
2025-01-01 | 10:45 | 352.8
2025-01-01 | 11:00 | 344
2025-01-01 | 11:15 | 348
2025-01-01 | 11:30 | 372.8
2025-01-01 | 11:45 | 352
2025-01-01 | 12:00 | 396.8
2025-01-01 | 12:15 | 376
2025-01-01 | 12:30 | 369.6
2025-01-01 | 12:45 | 364
2025-01-01 | 13:00 | 314.4
2025-01-01 | 13:15 | 324.8
2025-01-01 | 13:30 | 314.4
2025-01-01 | 13:45 | 322.4
2025-01-01 | 14:00 | 338.4
2025-01-01 | 14:15 | 321.6
2025-01-01 | 14:30 | 334.4
2025-01-01 | 14:45 | 333.6
2025-01-01 | 15:00 | 357.6
2025-01-01 | 15:15 | 384.8
2025-01-01 | 15:30 | 367.2
2025-01-01 | 15:45 | 379.2
2025-01-01 | 16:00 | 380
2025-01-01 | 16:15 | 376.8
2025-01-01 | 16:30 | 385.6
2025-01-01 | 16:45 | 368
2025-01-01 | 17:00 | 344
2025-01-01 | 17:15 | 362.4
2025-01-01 | 17:30 | 334.4
2025-01-01 | 17:45 | 340.8
2025-01-01 | 18:00 | 332.8
2025-01-01 | 18:15 | 377.6
2025-01-01 | 18:30 | 366.4
2025-01-01 | 18:45 | 410.4
2025-01-01 | 19:00 | 399.2
2025-01-01 | 19:15 | 375.2
2025-01-01 | 19:30 | 368
2025-01-01 | 19:45 | 372
2025-01-01 | 20:00 | 373.6
2025-01-01 | 20:15 | 385.6
2025-01-01 | 20:30 | 381.6
2025-01-01 | 20:45 | 355.2
2025-01-01 | 21:00 | 356
2025-01-01 | 21:15 | 353.6
2025-01-01 | 21:30 | 363.2
2025-01-01 | 21:45 | 324
2025-01-01 | 22:00 | 321.6
2025-01-01 | 22:15 | 327.2
2025-01-01 | 22:30 | 307.2
2025-01-01 | 22:45 | 308
2025-01-01 | 23:00 | 300.8
2025-01-01 | 23:15 | 323.2
2025-01-01 | 23:30 | 307.2
2025-01-01 | 23:45 | 354.4