## days
date | cycles
2025-02-03 | 1.4411

## months
year_month | cycles
2025-02 | 1.4411

## year
year | cycles
2025 | 1.4411

## tou_snapshot
深 | 谷 | 平 | 峰 | 尖
| 0.2733 | 0.5989 | 1.043 | 1.2372
| 0.2498 | 0.577 | 0.9688
| 0.2978 | 0.6237 | 1.014
| 0.3335 | 0.6771 | 1.0885
| 0.3147 | 0.6571 | 1.067
| 0.2797 | 0.6221 | 1.032
| 0.2845 | 0.6272 | 1.0946
| 0.3007 | 0.6433 | 1.1108 | 1.3152
| 0.3179 | 0.6489 | 1.0922
| 0.3057 | 0.6189 | 0.9939
| 0.2754 | 0.6181 | 1.0284
| 0.2749 | 0.6171 | 1.0839

## qc
missing_prices | merged_segments | limit_mode | transformer_limit_kw
0 | 0 | transformer_capacity | 1250
year_month | max_kw
2025-02 | 267.8
notes

## window_debug
date | window | kind | hour_list | points | hours | limit_kw | avg_load_kw | allow_kw | base_kwh | e_grid_kwh | full_ratio
2025-02-03 | c1 | charge | 0,1,2,3,4,5,23 | 28 | 7 | 1250 | 95.8929 | 904.1071 | 6328.75 | 6177.7386 | 1
2025-02-03 | c1 | discharge | 6,7 | 8 | 2 | 1250 | 119.375 | 69.375 | 138.75 | 115.1347 | 0.44113
2025-02-03 | c2 | charge | 11,12,13 | 12 | 3 | 1250 | 190.1333 | 809.8667 | 2429.6 | 2371.6269 | 1
2025-02-03 | c2 | discharge | 16,17,18,19,20,21 | 24 | 6 | 1250 | 173.9417 | 123.9417 | 743.65 | 617.0808 | 1